АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.12. 2024 г. № 106

с. Кутки

| # Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2025 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации сельского поселения |  | С.В.Заруднев |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»; Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Генеральный план поселения.

1      Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организация теплоснабжения определяется схемой теплоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

  - повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

  - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

  - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Кутковское сельское поселение  входит в  Грибановский муниципальный район

Географическая площадь территории Кутковского сельского поселения составляет на 01.01.2025 г. – 10830 га.

Располагается в Юго-западной части Грибановского  района. В состав  Кутковского СП входят 3 населенных пункта: с.Кутки, с. Тихвинка, с. Таволжанка.

Административным центром поселения является  село Кутки.

Численность населения Кутковского СП на 01.01.2025 –   432 человека.

Кутковское сельское поселение Грибановского района находится в зоне умеренно-континентального климата. По многолетним наблюдениям Борисоглебской метеорологической станции среднемесячная и годовая температура воздуха характеризуется следующими данными.

Таблица 2

Данные средних температур Кутковского сельского поселения

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -9,5 | -9,5 | -4,6 | 6,7 | 14,4 | 18,8 | 19,5 | 18,7 | 13,1 | 6,0 | -1,9 | -5,1 | 5,5 |

Самый холодный месяц – январь.

Самый теплый месяц – июль.

Абсолютный годовой максимум температуры воздуха составляет +43ºС, а минимум -41ºС. Число дней в году со снежным покровом составляет 118.

Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время, когда наблюдаются дожди ливневого характера. Устойчивый снежный покров устанавливается с 7 декабря и разрушается в марте. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм.

Повторяемость ветров характеризуется следующими данными.

Таблица 3

Направления ветров Кутковского сельского поселения

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 20 | 15 | 7 | 9 | 6 | 14 | 12 | 14 |
| Зимнее | 10 | 12 | 8 | 18 | 15 | 18 | 9 | 8 |
| Летнее | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |

Господствующими ветрами в теплый период являются ветра северо-западного направления, в холодный – юго-восточного.

2. Сведения о котельных по поселениям.

На территории Кутковского сельского поселения имеется 1 котельная:

- Котельная здания школы, мощностью  2000 Гкал/час

Теплоснабжение Кутковского  СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе,  горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

3.Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: Центральная общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), П – Зона предприятий; СХ-1 зона сельскохозяйственных и прочих угодий; СХ-2 зона сельскохозяйственных производственных предприятий;  КС - коммунально-складская зона; Рекреационная зона – (Р)

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения;

4. Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Объекты культуры, образования, здравоохранения, частные дома  будут снабжаться индивидуально.